## Sheet1
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试）
序号 | 设备名称 | 规格尺寸 | 灯具规格 | 电压 | 色温 | 防护等级 | 光效满足 | 单位 | 数量 | 全费用单价限价（元） | 合计 | 设计示意 | 其他要求
1 | 涵洞（LED灯照明系统）-灯带 | LED灯带：9W/1m，一米10段，光束角：120（含灯具辅助配件），控制协议DMX512 | LED | DC24V | RGB | IP65 |  | 米 | 4600 | 50 |  |  | 1.LED 光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求 2.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 3.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 2; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-灯槽; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 定制，安装灯带（贴合涵洞顶部安装灯带）材料：铝型材; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 4600 | 15 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 3; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-接线盒; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 防雨接线盒（标准86盒），表面喷色，颜色需与建筑外墙一致; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 个; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 1000 | 7 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 4; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-配电箱AL1; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 304不锈钢,室外防雨型IP54，照明配电箱（具体详见配电箱AL1图纸）; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 套; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 2 | 5500 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试 3.开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 5; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-配电箱AL2; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 304不锈钢,室外防雨型IP54，照明配电箱（具体详见配电箱AL2图纸）; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 套; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 2 | 5500 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试 3.开关插座不低于西门子、飞雕、正泰、德力西的品牌品质要求
6 | 涵洞（LED灯照明系统）-开关电源 | 开关电源（350W） | / | 输入220V 输出DC24V | / | IP67 | / | 台 | 152 | 160 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
7 | 涵洞（LED灯照明系统）-主控器 | GPS/BTS主控器：可带载10万像素点 | / | 输入220V | / | IP20 | / | 套 | 2 | 5500 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
8 | 涵洞（LED灯照明系统）-分控器 | DMX512分控器--8口（拓展1024通道） | / | 输入220V | / | IP20 | / | 套 | 20 | 1250 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
9 | 涵洞（LED灯照明系统）-主控制箱 | 304不锈钢,室外防雨型IP54（具体详见主控制箱图） | / | / | / | IP54 | / | 套 | 2 | 1400 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
10 | 涵洞（LED灯照明系统）-分控制箱 | 304不锈钢,室外防雨型IP54（具体详见分控制箱图） | / | / | / | IP54 | / | 套 | 10 | 800 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
11 | 涵洞（LED灯照明系统）-插牌 | 14孔 公牛插排（一个插排上有2个3孔，4个2孔） | / | 输入220V | / | IP20 | / | 个 | 10 | 65 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
12 | 涵洞（LED灯照明系统）-PDU | 8位PDU | / | 输入220V | / | IP20 | / | 个 | 2 | 260 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 13; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-控制线; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: RVVPS-2*2*0.5; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 4700 | 6 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 14; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 涵洞（LED灯照明系统）-超五类屏蔽网线; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: Cat5e-stp; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 240 | 4 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
15 | 涵洞（星光灯） | 光束角：60（含基础预埋件及灯具辅助配件），控制协议NO/OFF | 50W/LED | AC22OV | 7500K | IP65 |  | 个 | 16 | 1800 |  |  | 1.LED 光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求 2.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 3.包安装及调试
16 | 涵洞（LED投光灯） | 光束角：30（含基础预埋件及灯具辅助配件）,控制协议NO/OFF | 15W/LED | AC22OV | 3000K | IP65 |  | 个 | 108 | 160 |  |  | 1.LED 光源不低于欧普、飞利浦、雷士的品牌品质要求 2.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 3.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 17; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 金属软管; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: KV20（表面喷色，颜色需与建筑外墙一致）; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 600 | 10 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 18; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 铝合金线槽; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: MR50*30（表面喷色，颜色需与建筑外墙一致）; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 320 | 30 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 19; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 铝合金桥架; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: CT（100+50）*50（表面喷色，颜色需与建筑外墙一致）; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 280 | 70 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。 2.包安装及调试
20 | 开关电源 | 开关电源DC24V,1P67 功率100w | / | 输入220V 输出DC24V | / | 1P67 | / | 套 | 20 | 110 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。2.包安装及调试
21 | 开关电源 | 开关电源DC24V,1P67 功率200w | / | 输入220V 输出DC24V | / | 1P67 | / | 套 | 20 | 130 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。2.包安装及调试
22 | 开关电源 | 开关电源DC24V,1P67 功率300w | / | 输入220V 输出DC24V | / | 1P67 | / | 套 | 20 | 140 |  |  | 1.所有照明设备均属于室外，质保2年，后期照明出现问题均由供应商负责维修更换。2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 23; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 电力电缆（WDZA-YJY-5×10）敷设; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 1.名称：电力电缆； 2.型号、规格、材质：电力电缆（WDZA-YJY-5×10）（电缆甲供）； 3.敷设方式 ：穿管、埋地暗敷； 4.具体做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。 5.综合单价含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 600 | 10 |  |  | 1.只负责敷设电缆（电缆甲供） 2.敷设方式：FC/WS 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 24; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 电力电缆（ZR-YJV-3×4）敷设; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 1.名称：电力电缆； 2.型号、规格、材质：电力电缆（ZR-YJV-3×4）（电缆甲供）； 3.敷设方式 ：穿管、埋地暗敷； 4.具体做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。 5.综合单价含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 1374 | 6 |  |  | 1.只负责敷设电缆（电缆甲供） 2.敷设方式：WS 2.包安装及调试
2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 序号: 25; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 设备名称: 低压电缆（ZR-RVV-2×4）敷设; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 规格尺寸: 1.名称：电力电缆； 2.型号、规格、材质：低压电缆（ZR-RVV-2×4）（电缆甲供）； 3.敷设方式 ：穿管、埋地暗敷； 4.具体做法：满足设计及现行施工技术、质量验收规范要求。 5.综合单价含完成该工作所需的人工，材料（含主材、辅材、周转材料），机械费（含机械的进出场费），措施费（安全文明施工费、季节性施工、临时设施、夜间施工、二次搬运等）、规费、税金等所有相关费用。; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 单位: 米; 2023年“P”项目涵洞照明亮化灯具采购报价表（包安装调试） 数量: 3964 | 5 |  |  | 1.只负责敷设电缆（电缆甲供） 2.敷设方式：WS 2.包安装及调试
合计（大写： ），能开具税率：
注：1.要求报价为含税到场安装完成及调试价，开具的发票为1%税率或3%税率或13%税率的增值税专用发票。
2.所有灯具须符合相关行业质量标准，以实际供应数量按实结算。
报价单位（公章）：
法人或委托代理人及电话：
时间： 年 月 日