{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,7],[10,0,10,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年“A”项目管材采购报价表"]
["序号","材料名称*","规格型号","单位","数量*","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合计","备注"]
[1,"pvc-u波纹管（强电）","φ=200mm，符合现行国标","m",{"v":1380,"d":"1380.00"},{"v":16,"d":"16.00"},null,null,"含接头套管及管卡；桥上"]
[2,"PVC-U梅花管（弱电）","φ=110mm，符合现行国标","m",{"v":478,"d":"478.00"},{"v":17,"d":"17.00"},null,null,"含接头套管及管卡；桥上"]
[3,"pvc-c电力护套管SN8（强电）","φ=219mm，符合现行国标","m",{"v":3900,"d":"3900.00"},{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"含接头套管及管卡；道路"]
[4,"HDPE双壁波纹管 SN8","PE DN/OD 110mm，符合现行国标","m",{"v":2510,"d":"2510.00"},{"v":15,"d":"15.00"},null,null,"含接头套管及管卡；道路"]
[5,"雨水、污水 高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管（SN≥8000N/m2） DN500mm","材质及规格 ：高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管（SN≥8000N/m2） DN500mm，符合现行国标\n连接形式 ：弹性密封连接","m",{"v":580,"d":"580.00"},{"v":255,"d":"255.00"},null,null,"雨污水管"]
[6,"污水 高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管（SN≥8000N/m2） DN400mm","材质及规格 ：高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管（SN≥8000N/m2） DN400mm，符合现行国标\n连接形式 ：弹性密封连接","m",{"v":80,"d":"80.00"},{"v":150,"d":"150.00"},null,null,"污水过街管"]
[7,"双壁波纹管","φ=50mm，符合国标","m",{"v":40,"d":"40.00"},{"v":2.2,"d":"2.20"},null,null,"路灯引管，可弯曲"]
["合  计（开具税率                      ）"]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用                                                                     \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（13%税率）或小规模纳税人增值税专用发票（3%税率或1%税率）；"]
[{"$nulls":5},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":5},"  法人或委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"  时间：      年    月    日"]