{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":10,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,9],[38,0,38,5],[38,6,38,7],[39,0,39,9]]}
["2023年“S”项目电缆及配电箱采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价（元）","单价（元）","合价（元）","报价品牌","质量要求"]
[1,"电缆","YJY-0.6/1.0kV-(5x10)","m",8200,45,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[2,"电缆","YJY-0.6/1.0kV-(5x16)","m",2100,75,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[3,"电缆","YJY-0.6/1.0kV-4x70+1x35","m",230,270,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[4,"电缆","WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4x240+1x120","m",100,950,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[5,"电缆","WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4x95+1x50","m",90,380,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[6,"电缆","YJY-0.6/1.0kV-4x50+1x25","m",280,200,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[7,"电缆","YJY-0.6/1kV-3x6","m",12200,18.5,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[8,"电缆","YJY-0.6/1kV-3x4","m",60,15,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[9,"电缆","YJV-0.6/1.0kV-3x10","m",2620,30,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[10,"电缆","YJV-0. 6/1.0kV-3x2.5","m",130,9,{"$nulls":3},"不低于塔牌电缆、熊猫电缆、鸿鑫国泰的品牌品质要求"]
[11,"配电箱","AL1","台",1,500,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[12,"配电箱","AL2","台",1,500,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[13,"配电箱","AL3","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[14,"配电箱","AL4","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[15,"配电箱","AL5","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[16,"配电箱","AL6","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[17,"配电箱","AL7","台",1,4500,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[18,"配电箱","AL8","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[19,"配电箱","AL9","台",1,4500,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[20,"配电箱","AL10","台",1,4500,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[21,"配电箱","AL11","台",1,6000,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[22,"配电箱","AL12","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[23,"配电箱","AL13","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[24,"配电箱","AL14","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[25,"配电箱","AL15","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[26,"配电箱","AL16","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[27,"配电箱","AL17","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[28,"配电箱","AL18","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[29,"配电箱","AL19","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[30,"配电箱","AL20","台",1,4200,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[31,"配电箱","AL-JDS1","台",1,3800,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[32,"配电箱","AL-JDS2","台",1,3800,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[33,"配电箱","AP1","台",1,30000,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[34,"配电箱","AP2","台",1,13000,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[35,"配电箱","AP3","台",1,13000,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
[36,"配电箱","APly1","台",1,5000,{"$nulls":3},"元器件不低于西门子、飞雕、正泰、德力西、施耐德的品牌品质要求"]
["合  计（开具发票税率：          %）",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H38)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]