{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["公园功能完善工程","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":8,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公园功能完善工程","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,8],[11,0,11,6],[11,7,11,8],[12,0,12,5],[13,0,13,5]]}
["2019年“I”项目灯具采购报价表"]
[{"$nulls":7},"单位：元"]
["序号","名称","规格","样式图片","单位","数量","单价","合价","开具发票税率（3%或13%）"]
[1,"草坪灯","24W，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,31,"个"]
[2,"照射灯","6W，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,1002,"个"]
[3,"地埋灯","60W，铝合金+不锈钢材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,6,"个"]
[4,"LED洗墙灯","18W/米，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源和控制器，控制器每20米一个，详见样式图片",null,4000,"米"]
[5,"LED硬条灯","8W/米，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源及预埋件，详见样式图片",null,1215,"米"]
[6,"瓦楞钉","6W，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,920,"个"]
[7,"照树灯1","60W，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,3,"个"]
[8,"照树灯2","6W，铝合金材质，暖白光，LED灯，含光源，详见样式图片",null,16,"个"]
["合计（大写：                                                   ）"]
["注：1.要求报价为含税到场价，开具的发票为3%税率或13%税率的增值税专用发票。"]
["    2.所有灯具须符合相关行业质量标准，并于2019年9月15日前送货到场。"]
[null,"                                       ",{"$nulls":4},"报价单位（公章）："]
[{"$nulls":6},"委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"时间：      年    月    日"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}