{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,8],[8,0,8,5],[8,6,8,7],[9,0,9,8]]}
["龙涧溪公园（高铁站片区段）工程项目一标段项目电缆采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价","单价","合价","备注"]
[1,"铜芯电缆","YJV 4*35+1*16mm2","米",3515,122,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
[2,"铜芯电缆","YJV 5*16mm2","米",690,63,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
[3,"铜芯电缆","YJV 5*10mm2","米",470,42,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
[4,"铜芯电缆","YJV 3*6mm2","米",5660,17,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
[5,"铜芯电缆","YJV 3*4mm2","米",7510,12.5,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
[6,"电源线","RVV 2*4mm2","米",1500,7,null,null,"质量应不低于塔牌、熊猫、鸿鑫国泰等品牌品质"]
["合  计（开具税率              ）",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H8)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（13%税率）。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]