{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,8],[16,0,16,5],[16,6,16,7],[17,0,17,8]]}
["2023年“H”项目新增电缆采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价","单价","合价","备注"]
[1,"电力电缆"," YJV-0.6/1.0KV   4×10","米",490,42,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[2,"电力电缆"," YJV-0.6/1.0KV   4×35","米",667,135,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[3,"电力电缆","  YJV-0.6/1.0KV   4×150","米",805,560,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[4,"电力电缆","       YJV-0.6/1.0KV   4×50+1×25","米",60,220,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[5,"电力电缆","        YJV-0.6/1.0KV   4×185+1×95","米",230,800,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[6,"电力电缆","        YJV-0.6/1.0KV   4×150+1×70","米",120,620,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[7,"电力电缆","       YJV-0.6/1.0KV   4×25+1×16","米",2491,120,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[8,"电力电缆","       YJV-0.6/1.0KV   4×70+1×35","米",737,310,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[9,"电力电缆"," YJV-0.6/1.0KV   5×16","米",995,85,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[10,"电力电缆","       YJV-0.6/1.0KV   4×95+1×50","米",198,410,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[11,"电力电缆"," YJV-0.6/1.0KV   5×10","米",1087,50,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[12,"电力电缆","YJV-0.6/1.0KV   5×4","米",1464,23,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[13,"电力电缆","NC-A    4×25+1×16","米",184,133,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[14,"电力电缆","NC-A    4×25+1×25","米",425,145,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
["合  计（开具发票税率：       %）"]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。"]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]