{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"merged":[[0,1,0,8],[50,0,50,6],[50,7,50,8],[51,1,51,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"2023年“H”项目管材采购报价表"]
["序号","品种","规格","数量","单位","全费用单价限价（元）","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"电缆保护管","CPVCφ160",433.88,"m",{"v":43,"d":"43.00"}]
[2,"电缆保护管","UPVC65",{"v":5097.4,"d":"5097.40"},"m",{"v":6.2,"d":"6.20"}]
[3,"电缆保护管","UPVC100",{"v":1076.9,"d":"1076.90"},"m",{"v":11,"d":"11.00"}]
[4,"电缆保护管","UPVC150",{"v":2949.3,"d":"2949.30"},"m",{"v":22,"d":"22.00"}]
[5,"电缆保护管","UPVC160",{"v":457.2,"d":"457.20"},"m",{"v":22,"d":"22.00"}]
[6,"电缆保护管","SC65",65.16,"m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"国标包检"]
[7,"电缆保护管","SC40",88.72,"m",{"v":18,"d":"18.00"},null,null,"国标包检"]
[8,"电缆保护管","SC150",{"v":406.8,"d":"406.80"},"m",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"国标包检"]
[9,"电缆保护管","SC100",{"v":53.5,"d":"53.50"},"m",{"v":45,"d":"45.00"},null,null,"国标包检"]
[10,"配管 PVC管","φ80",{"v":380,"d":"380.00"},"m",{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"国标包检"]
[11,"配管 PVC管","φ40",{"v":350,"d":"350.00"},"m",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,null,"国标包检"]
[12,"配管 PVC管","φ32",15634.13,"m",{"v":3.5,"d":"3.50"},null,null,"国标包检"]
[13,"配管 PVC管","φ20",{"v":27744.9,"d":"27744.90"},"m",{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"国标包检"]
[14,"配管 PVC管","φ16",{"v":5402,"d":"5402.00"},"m",{"v":1.4,"d":"1.40"},null,null,"国标包检"]
[15,"金属波纹管 ","φ20",{"v":1400,"d":"1400.00"},"m",{"v":2.5,"d":"2.50"},null,null,"国标包检"]
[16,"PE给水管","DN150，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":2180,"d":"2180.00"},"m",{"v":58,"d":"58.00"},null,null,"国标包检"]
[17,"PE给水管","DN100，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":786,"d":"786.00"},"m",{"v":30,"d":"30.00"},null,null,"国标包检"]
[18,"PE给水管","DN80，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":1099.1,"d":"1099.10"},"m",{"v":20,"d":"20.00"},null,null,"国标包检"]
[19,"PE给水管","DN65，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":68.7,"d":"68.70"},"m",{"v":14,"d":"14.00"},null,null,"国标包检"]
[20,"PE给水管","DN50，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":725,"d":"725.00"},"m",{"v":8.5,"d":"8.50"},null,null,"国标包检"]
[21,"PE给水管","DN40，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":623,"d":"623.00"},"m",{"v":6,"d":"6.00"},null,null,"国标包检"]
[22,"PE给水管","DN32，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":835,"d":"835.00"},"m",{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"国标包检"]
[23,"PE给水管","DN25，PE聚乙烯给水管，管材公称压力1.0MPa,试验水压0.9Mpa",{"v":1580,"d":"1580.00"},"m",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"国标包检"]
[24,"水表","DN50",{"v":6,"d":"6.00"},"个",{"v":300,"d":"300.00"}]
[25,"水表","DN150",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":700,"d":"700.00"},null,null,""]
[26,"蝶阀","DN50",{"v":16,"d":"16.00"},"个",{"v":60,"d":"60.00"}]
[27,"止回阀","DN50",{"v":8,"d":"8.00"},"个",{"v":85,"d":"85.00"}]
[28,"钢质阀门","DN32",{"v":1,"d":"1.00"},"个",{"v":55,"d":"55.00"}]
[29,"钢质阀门 ","DN40",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":65,"d":"65.00"}]
[30,"钢质阀门 ","DN50",{"v":12,"d":"12.00"},"个",{"v":80,"d":"80.00"}]
[31,"钢质阀门 ","DN80",{"v":9,"d":"9.00"},"个",{"v":280,"d":"280.00"}]
[32,"钢质阀门 ","DN100",{"v":2,"d":"2.00"},"个",{"v":380,"d":"380.00"}]
[33,"钢质阀门 ","DN150",{"v":11,"d":"11.00"},"个",{"v":660,"d":"660.00"}]
[34,"HDPE双壁波纹管 ","DN200 环刚度4.0KN/m2",{"v":1100,"d":"1100.00"},"m",{"v":19,"d":"19.00"}]
[35,"HDPE双壁波纹管 ","DN300 环刚度4.0KN/m2",{"v":2000,"d":"2000.00"},"m",{"v":33,"d":"33.00"}]
[36,"HDPE双壁波纹管 ","DN400 环刚度4.0KN/m2",{"v":535.2,"d":"535.20"},"m",{"v":45,"d":"45.00"}]
[37,"HDPE双壁波纹管 ","DN500 环刚度4.0KN/m2",338.55,"m",{"v":70,"d":"70.00"}]
[38,"HDPE双壁波纹管 ","DN600 环刚度4.0KN/m2",{"v":188.7,"d":"188.70"},"m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[39,"HDPE双壁波纹管 ","DN800 环刚度4.0KN/m2",{"v":80,"d":"80.00"},"m",{"v":190,"d":"190.00"}]
[40,"HDPE双壁波纹管 ","DN1200 环刚度4.0KN/m2",{"v":127.8,"d":"127.80"},"m",{"v":450,"d":"450.00"}]
[41,"HDPE双壁波纹管 ","DN200 环刚度8.0KN/m2",{"v":300,"d":"300.00"},"m",{"v":22,"d":"22.00"}]
[42,"HDPE双壁波纹管 ","DN300 环刚度8.0KN/m2",{"v":200,"d":"200.00"},"m",{"v":35,"d":"35.00"}]
[43,"HDPE双壁波纹管 ","DN400 环刚度8.0KN/m2",{"v":50,"d":"50.00"},"m",{"v":52,"d":"52.00"}]
[44,"HDPE双壁波纹管","DN500 环刚度8.0KN/m2",{"v":50,"d":"50.00"},"m",{"v":80,"d":"80.00"}]
[45,"HDPE双壁波纹管 ","DN600 环刚度8.0KN/m2",{"v":30,"d":"30.00"},"m",{"v":122,"d":"122.00"}]
[46,"HDPE双壁波纹管 ","DN800 环刚度8.0KN/m2",{"v":100,"d":"100.00"},"m",{"v":220,"d":"220.00"}]
[47,"PVC盲管 ","DN150",{"v":100,"d":"100.00"},"m",{"v":25,"d":"25.00"},null,null,"国标包检"]
[48,"加厚排水管","DN100UPVC",{"v":200,"d":"200.00"},"m",{"v":19,"d":"19.00"},null,null,"国标包检"]
["合  计（开具税率                      ）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（13%税率）或小规模纳税人增值税专用发票（3%税率或1%税率）；"]
[{"$nulls":6},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":6},"  委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"  时间：      年    月    日"]