{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,1,0,8],[38,0,38,6],[38,7,38,8],[39,0,39,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"2023年“P”项目管材采购报价表"]
["序号","品种","规格","单位","数量","全费用单价限价（元）","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"HDPE双壁波纹管  8KN","DN200","米",450,22,null,null,"国标包检"]
[2,"HDPE双壁波纹管  8KN","dn400","米",65,50,null,null,"国标包检"]
[3,"HDPE双壁波纹管  8KN","dn500","米",50,75,null,null,"国标包检"]
[4,"HDPE双壁波纹管 SN4","dn300","米",80,35,null,null,"国标包检"]
[5,"PE给水管（直管）1.6 MPa","直径100","米",2200,32,null,null,"国标包检"]
[6,"PE给水管 1.6 MPa  盘管","直径50","米",14700,8,null,null,"国标包检"]
[7,"PE给水管  1.6 MPa  盘管","直径32","米",500,4,null,null,"国标包检"]
[8,"PE给水管   1.6 MPa  盘管","直径25","米",250,3,null,null,"国标包检"]
[9,"PE给水管 1.6 MPa  盘管","直径20","米",500,2,null,null,"国标包检"]
[10,"PE给水管 1.6 MPa  盘管","直径40","米",50,6,null,null,"国标包检"]
[11,"PE给水管管件   三通","100*50","个",180,20,null,null,"国标包检"]
[12,"PE给水管管件   三通","50*25","个",900,2,null,null,"国标包检"]
[13,"PE给水管管件  90度弯头","50","个",200,2,null,null,"国标包检"]
[14,"PE给水管管件   三通","50*50","个",120,3,null,null,"国标包检"]
[15,"PE给水管管件   变径接头","50*25","个",200,1.2,null,null,"国标包检"]
[16,"PE给水管管件   内丝接头","25","个",900,2.5,null,null,"国标包检"]
[17,"PE给水管管件  直接","50","个",100,1.2,null,null,"国标包检"]
[18,"PVC电缆硬质波纹套管   大小头","150","米",1900,14,null,null,"国标包检"]
[19,"PE给水管管件  直接","32","个",50,0.5,null,null,"国标包检"]
[20,"PE给水管管件  直接","25","个",30,0.3,null,null,"国标包检"]
[21,"PE给水管管件  直接","20","个",100,0.25,null,null,"国标包检"]
[22,"PE给水管管件  90度弯头","100","个",20,20,null,null,"国标包检"]
[23,"PVC电缆硬质波纹套管   大小头","100","米",1300,8.5,null,null,"国标包检"]
[24,"PVC电缆硬质波纹套管   大小头","50","米",21300,5.5,null,null,"国标包检"]
[25,"PVC电缆硬质波纹套管   大小头","90","米",5000,6.5,null,null,"国标包检"]
[26,"热镀锌钢钢管S50","50","米",2800,32,null,null,"国标包检"]
[27,"硬质UPVC二孔梅花管套管","110","米",100,8,null,null,"国标包检"]
[28,"硬质UPVC七孔梅花管套管","110","米",1500,12,null,null,"国标包检"]
[29,"硬质UPVC六孔梅花管套管","110","米",100,12,null,null,"国标包检"]
[30,"硬质UPVC四孔梅花管套管","110","米",100,15,null,null,"国标包检"]
[31,"PVC线管","50","米",100,5,null,null,"国标包检"]
[32,"PVC线管","32","米",100,3.2,null,null,"国标包检"]
[33,"PVC线管","25","米",100,2.5,null,null,"国标包检"]
[34,"PVC线管  直接","50","个",20,1.2,null,null,"国标包检"]
[35,"PVC线管  直接","32","个",20,0.5,null,null,"国标包检"]
[36,"PVC线管  直接","25","个",20,0.3,null,null,"国标包检"]
["合  计（开具税率                      ）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（13%税率）或小规模纳税人增值税专用发票（3%税率或1%税率）；"]
[{"$nulls":5},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":5},"  委托代理人及电话："]
[{"$nulls":5},"  时间：      年    月    日"]