{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":243,"n_cols":9,"rows_kept":243,"merged":[[0,1,0,8],[238,0,238,6],[238,7,238,8],[239,0,239,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"2023年“H”项目增加管材采购报价表"]
["序号","品种","规格","单位","数量","全费用单价限价（元）","单价（元）","合价（元）","备注"]
[1,"PE直接","DN25","个",80,0.5,null,null,"国标包检"]
[2,"PE直接","DN32","个",130,0.8,null,null,"国标包检"]
[3,"PE直接","DN40","个",135,1.2,null,null,"国标包检"]
[4,"PE直接","DN50","个",165,2,null,null,"国标包检"]
[5,"PE直接","DN75","个",49,6,null,null,"国标包检"]
[6,"PE直接","DN90","个",10,12,null,null,"国标包检"]
[7,"PE直接","DN110","个",8,17,null,null,"国标包检"]
[8,"PE直接","DN160","个",18,25,null,null,"国标包检"]
[9,"PE异径直接","DN90*50","个",4,13,null,null,"国标包检"]
[10,"PE异径直接","DN50*25","个",30,2,null,null,"国标包检"]
[11,"PE异径直接","DN32*25","个",23,1.2,null,null,"国标包检"]
[12,"PE异径直接","DN40*32","个",22,1.5,null,null,"国标包检"]
[13,"PE45°弯头","DN32","个",20,1,null,null,"国标包检"]
[14,"PE45°弯头","DN40","个",20,2,null,null,"国标包检"]
[15,"PE45°弯头","DN50","个",20,3,null,null,"国标包检"]
[16,"PE45°弯头","DN90","个",10,20,null,null,"国标包检"]
[17,"PE45°弯头","DN110","个",10,25,null,null,"国标包检"]
[18,"PE45°弯头","DN160","个",19,40,null,null,"国标包检"]
[19,"PE90°弯头","DN25","个",105,1,null,null,"国标包检"]
[20,"PE90°弯头","DN32","个",50,1.2,null,null,"国标包检"]
[21,"PE90°弯头","DN40","个",50,2.5,null,null,"国标包检"]
[22,"PE90°弯头","DN50","个",50,4,null,null,"国标包检"]
[23,"PE90°弯头","DN90","个",15,25,null,null,"国标包检"]
[24,"PE90°弯头","DN100","个",30,30,null,null,"国标包检"]
[25,"PE90°弯头","DN110","个",19,30,null,null,"国标包检"]
[26,"PE90°弯头","DN160","个",29,50,null,null,"国标包检"]
[27,"PE三通","DN25","个",82,1.2,null,null,"国标包检"]
[28,"PE三通","DN32","个",280,1.8,null,null,"国标包检"]
[29,"PE三通","DN40","个",252,2.5,null,null,"国标包检"]
[30,"PE三通","DN50","个",200,4.5,null,null,"国标包检"]
[31,"PE三通","DN75","个",3,15,null,null,"国标包检"]
[32,"PE三通","DN90","个",18,28,null,null,"国标包检"]
[33,"PE三通","DN110","个",16,30,null,null,"国标包检"]
[34,"PE三通","DN160","个",31,55,null,null,"国标包检"]
[35,"PE异径三通","DN160*110","个",4,55,null,null,"国标包检"]
[36,"PE异径三通","DN160*90","个",7,60,null,null,"国标包检"]
[37,"PE异径三通","DN160*50","个",2,55,null,null,"国标包检"]
[38,"PE异径三通","DN50*25","个",5,3,null,null,"国标包检"]
[39,"PE异径三通","DN90*50*25","个",8,20,null,null,"国标包检"]
[40,"PE堵帽","DN160","个",20,35,null,null,"国标包检"]
[41,"PE堵帽","DN110","个",25,20,null,null,"国标包检"]
[42,"PE堵帽","DN90","个",20,13,null,null,"国标包检"]
[43,"PE堵帽","DN50","个",30,2,null,null,"国标包检"]
[44,"PVC直接","DN16","个",50,0.3,null,null,"国标包检"]
[45,"PVC直接","DN20","个",950,0.3,null,null,"国标包检"]
[46,"PVC直接","DN25","个",220,0.4,null,null,"国标包检"]
[47,"PVC直接","DN32","个",4100,0.5,null,null,"国标包检"]
[48,"PVC直接","DN40","个",960,1,null,null,"国标包检"]
[49,"PVC直接","DN50","个",34,1.2,null,null,"国标包检"]
[50,"PVC直接","DN110","个",934,4,null,null,"国标包检"]
[51,"PVC45°弯头","DN50","个",20,1.5,null,null,"国标包检"]
[52,"PVC45°弯头","DN110","个",100,6,null,null,"国标包检"]
[53,"PVC90°弯头","DN75","个",100,4,null,null,"国标包检"]
[54,"PVC90°弯头","DN50","个",12,2,null,null,"国标包检"]
[55,"PVC排水管","DN50*2.5","米",68,7,null,null,"国标包检"]
[56,"PVC堵头","DN200","个",15,30,null,null,"国标包检"]
[57,"PVC补心","DN160","个",1,10,null,null,"国标包检"]
[58,"配管PVC","φ25","米",114,2.5,null,null,"国标包检"]
[59,"井座胶圈","φ200","个",5,8.5,null,null,"国标包检"]
[60,"井座胶圈","φ300","个",224,10,null,null,"国标包检"]
[61,"井座胶圈","φ400","个",48,20,null,null,"国标包检"]
[62,"井座胶圈","φ500","个",96,28.5,null,null,"国标包检"]
[63,"井座胶圈","φ600","个",33,40,null,null,"国标包检"]
[64,"井座胶圈","φ800","个",23,60,null,null,"国标包检"]
[65,"胶圈","φ200","个",131,5,null,null,"国标包检"]
[66,"胶圈","φ300","个",249,7,null,null,"国标包检"]
[67,"胶圈","φ400","个",84,15,null,null,"国标包检"]
[68,"胶圈","φ500","个",55,16,null,null,"国标包检"]
[69,"胶圈","φ600","个",46,20,null,null,"国标包检"]
[70,"钢管","DN40*2.5","米",180,23,null,null,"国标包检"]
[71,"钢管","DN50*2.0","米",66,25,null,null,"国标包检"]
[72,"钢管","DN65*2.5","米",132,30,null,null,"国标包检"]
[73,"钢管","DN100*3.5","米",54,35,null,null,"国标包检"]
[74,"钢管","DN125*2.5","米",72,80,null,null,"国标包检"]
[75,"钢管","DN150*3.5","米",144,85,null,null,"国标包检"]
[76,"钢管","DN250*4.0","米",72,150,null,null,"国标包检"]
[77,"混凝土三通井座","1250*800","座",7,3200,null,null,"国标包检"]
[78,"混凝土直通井座","1250*800","座",4,3000,null,null,"国标包检"]
[79,"混凝土角通井座","1250*800","座",1,3000,null,null,"国标包检"]
[80,"混凝土三通井座","1250*800","座",1,3200,null,null,"国标包检"]
[81,"井座爬梯","","个",700,9.5,null,null,"国标包检"]
[82,"不锈钢井盖","1000*1000*10","个",9,500,null,null,"国标包检"]
[83,"不锈钢井盖","700*700*100","个",36,400,null,null,"国标包检"]
[84,"不锈钢井盖","400*400*100","个",8,200,null,null,"国标包检"]
[85,"不锈钢隐形井盖","1000*1000*80","个",4,550,null,null,"国标包检"]
[86,"不锈钢隐形井盖","700*700*100","个",13,400,null,null,"国标包检"]
[87,"不锈钢隐形井盖","700*700*1200","个",24,450,null,null,"国标包检"]
[88,"高分子圆井盖","1000*400","个",1,180,null,null,"国标包检"]
[89,"法兰套装","DN50","套",9,40,null,null,"国标包检"]
[90,"法兰套装","DN60","套",4,50,null,null,"国标包检"]
[91,"法兰套装","DN90","套",10,70,null,null,"国标包检"]
[92,"法兰套装","DN100","套",2,80,null,null,"国标包检"]
[93,"法兰套装","DN110","套",32,80,null,null,"国标包检"]
[94,"法兰盘套装","DN90","套",8,60,null,null,"国标包检"]
[95,"法兰盘套装","DN100","套",6,70,null,null,"国标包检"]
[96,"法兰盘套装","DN160","套",4,110,null,null,"国标包检"]
[97,"PE内丝直接","DN25","个",5,8,null,null,"国标包检"]
[98,"PE外丝直接","DN25","个",5,8,null,null,"国标包检"]
[99,"pe承插弯头","DN75","个",5,10,null,null,"国标包检"]
[100,"PE给水管","DN200*1.6Mpa","米",102,145,null,null,"国标包检"]
[101,"PE给水管","DN110*1.6Mpa","米",264,48,null,null,"国标包检"]
[102,"PE焊接大小头","DN100","个",2,20,null,null,"国标包检"]
[103,"PPR三通","DN90","个",1,25,null,null,"国标包检"]
[104,"PPR90°弯头","DN90","个",4,20,null,null,"国标包检"]
[105,"PPR直接","DN90","个",4,15,null,null,"国标包检"]
[106,"PPR水管","DN90*1.6Mpa","米",4,75,null,null,"国标包检"]
[107,"电熔直接","160*1.6Mpa","个",40,70,null,null,"国标包检"]
[108,"电熔三通","160*1.6Mpa","个",3,120,null,null,"国标包检"]
[109,"电熔异径三通","160*50*1.6Mpa","个",1,120,null,null,"国标包检"]
[110,"球墨铸铁溢流井","450*750","米",25,200,null,null,"国标包检"]
[111,"法兰钢片","φ75","个",4,15,null,null,"国标包检"]
[112,"法兰钢片","φ100","个",2,20,null,null,"国标包检"]
[113,"法兰钢片螺丝","φ75","个",1,5,null,null,"国标包检"]
[114,"法兰垫片","φ100","个",2,2,null,null,"国标包检"]
[115,"法兰垫片","φ75","个",3,1.8,null,null,"国标包检"]
[116,"钢丝骨架复合管","160*1.6Mpa","米",{"v":55.2,"d":"55"},70,null,null,"国标包检"]
[117,"钢制阀门","DN25","个",5,25,null,null,"国标包检"]
[118,"钢质法兰盘","DN100","个",6,25,null,null,"国标包检"]
[119,"止水垫","φ100","个",10,5,null,null,"国标包检"]
[120,"伸缩节","DN110","个",4,25,null,null,"国标包检"]
[121,"灯带3000K户外","24V","台",1,25,null,null,"国标包检"]
[122,"防雨驱动","24V 400W","台",1,220,null,null,"国标包检"]
[123,"地埋喷头","3米","个",2,20,null,null,"国标包检"]
[124,"地埋喷头","9米","个",2,20,null,null,"国标包检"]
[125,"普通胶水","500g","瓶",355,8,null,null,"国标包检"]
[126,"封口胶","","瓶",140,8.5,null,null,"国标包检"]
[127,"取水阀","","个",1,40,null,null,"国标包检"]
[128,"取水箱","","个",1,50,null,null,"国标包检"]
[129,"流量阀","DN50","个",1,180,null,null,"国标包检"]
[130,"流量阀","DN150","个",2,250,null,null,"国标包检"]
[131,"混凝土井筒","φ1250","米",6,1150,null,null,"国标包检"]
[132,"混凝土排水管","φ1200","米",13,900,null,null,"国标包检"]
[133,"混凝土人孔板","φ1600*150","个",13,690,null,null,"国标包检"]
[134,"软接头","DN50","个",1,15,null,null,"国标包检"]
[135,"软接头","DN150","个",2,45,null,null,"国标包检"]
[136,"水表","DN80","个",1,360,null,null,"国标包检"]
[137,"生料带","","个",10,2,null,null,"国标包检"]
[138,"水电专用剪刀","","把",2,25,null,null,"国标包检"]
[139,"热缩套","φ800","个",45,50,null,null,"国标包检"]
[140,"闸阀","DN200","个",1,600,null,null,"国标包检"]
[141,"焊条","φ25","米",2,50,null,null,"国标包检"]
[142,"弹簧","","个",11,8,null,null,"国标包检"]
[143,"PE球阀","DN25","个",5,12,null,null,"国标包检"]
[144,"PE直接","DN200","个",30,25,null,null,"国标包检"]
[145,"PE异径直接","DN90*75","个",2,13,null,null,"国标包检"]
[146,"PE异径直接","DN50*20","个",1,1.5,null,null,"国标包检"]
[147,"PE异径直接","DN50*40","个",20,2,null,null,"国标包检"]
[148,"PE异径直接","DN110*50","个",1,15,null,null,"国标包检"]
[149,"PE异径直接","DN110*75","个",2,18,null,null,"国标包检"]
[150,"PE异径直接","DN160*110","个",2,35,null,null,"国标包检"]
[151,"PE90°弯头","DN75","个",30,15,null,null,"国标包检"]
[152,"PE90°弯头","DN200","个",10,40,null,null,"国标包检"]
[153,"法兰套装","DN160","套",38,110,null,null,"国标包检"]
[154,"法兰头套装","DN160","套",2,110,null,null,"国标包检"]
[155,"法兰套装","DN75","套",11,55,null,null,"国标包检"]
[156,"法兰套装","DN200","套",3,120,null,null,"国标包检"]
[157,"热缩套","φ800*1000","个",3,50,null,null,"国标包检"]
[158,"PE球阀","DN20","个",5,8,null,null,"国标包检"]
[159,"PE内丝弯头","DN20*90°","个",8,5,null,null,"国标包检"]
[160,"UPVC直接","DN75","个",2170,2.5,null,null,"国标包检"]
[161,"UPVC90°弯头","DN160","个",42,35,null,null,"国标包检"]
[162,"UPVC直接","DN110","个",335,5,null,null,"国标包检"]
[163,"UPVC直接","DN160","个",1364,10,null,null,"国标包检"]
[164,"UPVC直接","DN200","个",125,20,null,null,"国标包检"]
[165,"UPVC45°弯头","DN75","个",70,2.5,null,null,"国标包检"]
[166,"UPVC45°弯头","DN110","个",233,6,null,null,"国标包检"]
[167,"UPVC45°弯头","DN160","个",150,15,null,null,"国标包检"]
[168,"UPVC45°弯头","DN200","个",50,30,null,null,"国标包检"]
[169,"UPVC90°弯头","DN75","个",10,3,null,null,"国标包检"]
[170,"UPVC90°弯头","DN110","个",10,8,null,null,"国标包检"]
[171,"PVC异径直接","200*160","个",5,13,null,null,"国标包检"]
[172,"PVC异径直接","300*200","个",10,40,null,null,"国标包检"]
[173,"PVC立管检查口","DN200","个",1,20,null,null,"国标包检"]
[174,"UPVC90°弯头","DN200","个",70,35,null,null,"国标包检"]
[175,"UPVC三通","DN110","个",9,12,null,null,"国标包检"]
[176,"UPVC三通","DN200","个",5,50,null,null,"国标包检"]
[177,"UPVC排水管","DN75*2.8","米",8500,9,null,null,"国标包检"]
[178,"UPVC排水管","DN110*3.5","米",4308,16.5,null,null,"国标包检"]
[179,"UPVC排水管","DN160*4.5","米",4700,33,null,null,"国标包检"]
[180,"UPVC排水管","DN200*5.0","米",750,50,null,null,"国标包检"]
[181,"井座变径","800*600","个",15,250,null,null,"国标包检"]
[182,"井座变径","800*500","个",3,240,null,null,"国标包检"]
[183,"井座变径","800*400","个",2,220,null,null,"国标包检"]
[184,"法兰螺丝帽","φ100","个",24,5,null,null,"国标包检"]
[185,"井座变径","600*500","个",10,130,null,null,"国标包检"]
[186,"井座变径","600*400","个",20,120,null,null,"国标包检"]
[187,"井座变径","600*300","个",30,110,null,null,"国标包检"]
[188,"井座变径","500*400","个",3,100,null,null,"国标包检"]
[189,"井座变径","500*300","个",15,90,null,null,"国标包检"]
[190,"井座变径","400*300","个",35,80,null,null,"国标包检"]
[191,"井座变径","300*200","个",25,50,null,null,"国标包检"]
[192,"井座弯头45°","φ800","个",19,1300,null,null,"国标包检"]
[193,"井座弯头45°","φ600","个",45,500,null,null,"国标包检"]
[194,"井座弯头45°","φ500","个",6,300,null,null,"国标包检"]
[195,"井座弯头45°","φ400","个",15,150,null,null,"国标包检"]
[196,"井座弯头45°","φ300","个",57,100,null,null,"国标包检"]
[197,"垂直上弯","300*200","个",2,80,null,null,"国标包检"]
[198,"垂直上弯","200*200","个",2,50,null,null,"国标包检"]
[199,"垂直下弯","300*200","个",2,80,null,null,"国标包检"]
[200,"垂直下弯","200*200","个",2,50,null,null,"国标包检"]
[201,"倒流防止器","φ40","个",1,200,null,null,"国标包检"]
[202,"倒流防止器","φ100","个",1,450,null,null,"国标包检"]
[203,"竖式桥架","300*200*1.2","个",6,90,null,null,"国标包检"]
[204,"竖式桥架","200*200*1.0","个",6,80,null,null,"国标包检"]
[205,"水平桥架","300*200*1.0","个",14,90,null,null,"国标包检"]
[206,"水平桥架","200*200*1.0","个",14,80,null,null,"国标包检"]
[207,"盲板","DN160","块",2,50,null,null,"国标包检"]
[208,"盲板","DN110","块",2,35,null,null,"国标包检"]
[209,"水平弯","300*200","个",5,80,null,null,"国标包检"]
[210,"水平弯","200*200","个",5,70,null,null,"国标包检"]
[211,"甲阀","φ200","个",1,600,null,null,"国标包检"]
[212,"甲阀","φ100","个",4,350,null,null,"国标包检"]
[213,"甲阀","φ40","个",1,120,null,null,"国标包检"]
[214,"盲板套装","DN50","套",4,20,null,null,"国标包检"]
[215,"盲板套装","DN75","套",3,30,null,null,"国标包检"]
[216,"镀锌角钢","30mm","个",24,45,null,null,"国标包检"]
[217,"浮球阀","φ15","个",1,40,null,null,"国标包检"]
[218,"带锁铜芯水龙头","φ20mm","个",8,45,null,null,"国标包检"]
[219,"膨胀螺栓","10*100","个",86,2,null,null,"国标包检"]
[220,"连接线","","米",50,0.5,null,null,"国标包检"]
[221,"止回阀","φ100","个",2,100,null,null,"国标包检"]
[222,"截止阀","φ50","个",2,120,null,null,"国标包检"]
[223,"柔性接头","φ40","个",3,45,null,null,"国标包检"]
[224,"流量开关","φ100","个",1,250,null,null,"国标包检"]
[225,"压力表","4cm","个",1,45,null,null,"国标包检"]
[226,"射线旋转喷头","","个",1,45,null,null,"国标包检"]
[227,"全铜取水阀","","个",1,80,null,null,"国标包检"]
[228,"高分子井盖","600*600（轻型)","个",18,120,null,null,"国标包检"]
[229,"溢流口井盖","450*750*380","个",38,200,null,null,"国标包检"]
[230,"不锈钢补水阀门箱","800*600*200（带锁具）","个",4,1000,null,null,"国标包检"]
[231,"双层高分子井盖","直径700","个",183,265,null,null,"国标包检"]
[232,"检查井防坠网","φ700","张",176,5,null,null,"国标包检"]
[233,"检查井防坠网","φ1000","张",13,15,null,null,"国标包检"]
[234,"高分子雨篦子","300*500","个",20,25,null,null,"国标包检"]
[235,"消火栓","SSF100/65 DN100","套",22,1100,null,null,"国标包检"]
[236,"UPVC盲管","DN150","米",630,35,null,null,"国标包检"]
["合  计（开具税率                      ）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（13%税率）或小规模纳税人增值税专用发票（3%税率或1%税率）；"]
[{"$nulls":6},"  报价单位（公章）："]
[{"$nulls":6},"  委托代理人及电话："]
[{"$nulls":6},"  时间：      年    月    日"]