{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,5],[9,6,9,7],[10,0,10,8]]}
["2023年“H”项目电缆采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价","单价","合价","备注"]
[1,"电力电缆","YJV-4*70+1*35","米",200,310,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[2,"电力电缆","YJV-4*25+1*16","米",100,125,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[3,"电力电缆","YJV-5*16","米",200,90,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[4,"电力电缆","YJV-5*6","米",150,35,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[5,"电力电缆","YJV-3*6","米",16920,21,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[6,"电力电缆","RVV-2*4","米",3000,10,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
[7,"防水橡套软电缆","JHS-2*6","米",26075,18,null,null,"质量不低于美河电缆、上上电缆、神舟电缆的品牌品质要求"]
["合  计（开具发票税率：       %）",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H9)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为一般纳税人增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。"]
[]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字："]
[{"$nulls":6},"电话："]
[{"$nulls":6},"时间："]