{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,9],[5,0,5,7],[6,0,6,9],[7,6,7,9],[8,6,8,9],[9,6,9,9]]}
["2025年“A”项目电缆采购报价表"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","数量","全费用单价限价（元）","供应商所报单价（元）","合价（元）","备注品牌","质量要求"]
[1,"电力电缆","铜芯电缆 YJV 4×35mm2+1×16mm2","m",320,135,{"$nulls":3},"符合国标"]
[2,"电力电缆","铜芯电缆  YJV-0.6/1KV-4×25mm2+1×16mm2","m",2140,96,{"$nulls":3},"符合国标"]
[3,"电力电缆","铜芯电缆 YJV22-4×50mm2+1×25mm2","m",800,192,{"$nulls":3},"符合国标"]
["合  计：                             （开具发票税率：    %）"]
["备注：1.以上价格为含税到场（指定地点）综合包干价，含买价、上车费、运费、运输损耗、换车型造成的二次转运费、利润、各种风险费用、税金等全部费用。                                                                      \n2.要求开具的发票为增值税专票（1%税率或3%税率或13%税率）。3.此次电缆采购价格已包含样品送检材料和送样检测等相关费用，不再另外计费。"]
[{"$nulls":6},"报价单位："]
[{"$nulls":6},"法人代表或代理人签字及签字："]
[{"$nulls":6},"时间："]