{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["木门窗、栏杆、空调格栅"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"木门窗、栏杆、空调格栅","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,10],[1,9,1,10],[8,0,8,7],[8,8,8,10],[9,0,9,10]]}
["2025年“B”项目木门窗、栏杆、空调格栅采购报价表"]
["序号","材料名称","规格","数量","单位","限价（元）","供应商所报单价（元）","合价（元）","备注","样式选型参考"]
[1,"金属门窗安装木框角花装饰（单扇窗及门窗组合）","综合",6300,"㎡",235,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
[2,"金属门窗安装木框角花装饰（花窗）","综合",1000,"㎡",450,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
[3,"传统样式木板镶玻门窗","综合",200,"㎡",550,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
[4,"原金属栏杆拆除，更换为传统样式木质栏杆栏板(附着安装）","综合",600,"m",420,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
[5,"原金属栏杆拆除，更换为传统样式木质栏杆栏板(落地安装）","综合",550,"m",420,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
[6,"空调外机装饰箱","综合",140,"㎡",245,null,null,"具体尺寸及样式选型以现场确定为准，面积计算以外框尺寸为准。"]
["合计（大写：                             ）          ",{"$nulls":7},"开具的增值税专用发票税率：         %                   "]
["备注：\n一、所有门窗需进行现场量尺后加工。\n二、所有选型均需要进行实体打样，确认后方可进行大面积加工。\n三、门窗安装需要与风貌改造同步进行，共分为3—4批次进行供货安装。   \n四、本次报价为含税到场、完成安装的价格,需开具相应的增值税专票并备注开票税率。                       \n五、具体要求:\n1、在修缮施工过程中不宜改变主要风貌立面门窗的原始尺寸大小及原始位置。\n2、木材:应选用一、二等红白松或材质相似的木材。其含水率、检验、包装及运输等要求均应符合《木门窗》GB/T29498标准,板门的内框架及门窗木枋采用指接胶合接长时,应符合国家1级标准，指接处不应开榫打孔，夹板门用的面板可用五层优质胶合板或中密度纤维板,其质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718标准。实木镶板门的镶板可用实木板或七层胶合板或中密度纤维板。\n3、玻璃:须用有框安全玻璃，许用面积参照下表;安装在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃门窗在工程设计中应采取设置醒目标志或护栏等防碰撞措施，碰撞后可能发生高处人体或玻璃落的，应采用可靠护栏。\n4、辅材:门窗五金采用配套的成品:须使用耐水、无毒型胶粘剂；门窗木材表面经创光打磨后涂醇酸清漆一道,醇酸腻子刮平、打磨后,再涂醇酸二道，表面有色漆依据现场打样确定。\n5、安装尺寸以现场实测为准，核实后方可下料制作，临空处栏杆高度不得低于1200mm，尺寸详大样细部标注。\n6、规格详细部标注，雕刻样式需依据地方传统做法，榫卯或五金连接配件采用配套成品;木材做防腐处理，木材表面经抛光打磨后涂醇酸清漆一道,醇酸腻子刮平、打磨后,再涂醇酸漆二道，表面有色漆颜色依据现场打样确定。\n\n\n                                                                                                    报价单位（公章）： \n                                                                                                    法人或委托代理人及电话：\n                                                                                                    时间：      年    月    日"]